检验报告

报告编号：大洼水（2020）第032号

产品名称：       生活饮用水

受检单位： 大洼区自来水有限责任公司

检验类别：        检    测

检验日期：     2020 年8月26日

大洼区自来水有限责任公司

管 网 水 检 验 报 告 表

报告编号：大洼水（2020）第032号                                                             第 1页

| 地 点 项 | 金 融 小 区 | 东湖胜景小区 | 鑫华国际小区 | 规 范 限 值 （国家标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度（铂钴色度单位） | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 浑浊度（NTU） | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 1，水源与净水技术条件限制时为3 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无异臭、异味 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 6 | 8 | 4 | ≤100 CFU/mL |
| 总大肠菌群（MPN/L） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 每100mL水样中不得检出 |
| 游离余氯（mg/L） | 0.12 | 0.07 | 0.22 | 管网末梢水中余氯量≥0.05mg/L |
| 耗氧量（mg/L） | 1.76 | 1.87 | 1.92 | 3 mg/L |

项   目