## Sheet1
附件：
2018年盘山县政府基础设施工程汇总表
序号 | 项目名称 | 建设内容及意义 |  | 建设单位 | 管理单位 | 计划投资 万元（以审核审计为准） | 资金来源 | 拨款方式
1 | 盘山县城镇污水处理设施及污水管网工程二期项目 | 1、高升经济区城镇污水氯离子废水处理厂 | 项目建设地点为高升经济区，占地1000㎡，建筑面积500㎡，反渗透系统处理设施和MVR蒸发系统处理设施。及其配套管网等设施，日处理污水2500t。 | 县新农村公司 | 高升经济区 | 5900 | 农发行贷款 | 按照合同约定拨款
|  | 2、古城子镇污水处理厂 | 位于古城子镇，占地20000㎡，建筑面积400㎡，日处理污水7000t，主要建设隔油池、污水调剂罐（3000m³2个、5000m³2个）、300吨/小时除油设备4套、20000m³综合处理池2套、300吨/小时泵房1座、高密度澄清池2套、BIF滤池2套，化工污水处理土建工程、化工污水处理设备、工艺管线安装、防爆电气、自控系统、尾气除臭系统安装、暖通照明、绿化及加药房、配电室、化验室、清水池等建设。 | 县新农村公司 | 古城子镇 | 6500 | 农发行贷款
|  | 3、沙岭镇污水处理厂 | 该项目总用地面积8908㎡，建设用地面积5464㎡，建筑面积2481㎡，日处理污水量3000t，主要内容包括土建施工，设备、工艺管道安装，电气、自控系统安装，照明，防雷接地，采暖，通风，厂区道路施工，绿化及污水管线7720米（其中DN600 1400米；DN500 2860米；DN300 3460米）等工程。 | 县新农村公司 | 县国盛公司 | 4265 | 农发行贷款
|  | 4、高升街道3座污水泵站 | 高升街道3座污水泵站，位于高升街道，占地1400㎡，建筑面积140㎡，泵站机房、钢筋混凝土结构收集池、设备安装。 | 县新农村公司 | 高升街道 | 300 | 农发行贷款
|  | 5、甜水镇污水泵站 | 盘山县甜水镇产业集聚区污水处理设施及污水管网工程项目建设内容：铺设污水管线6830米及配套设施（污水提升站107.38平方米）。东侧从阜盘高速出口至公兴村。使用直径600mm和800mm的水泥承插管。 | 县新农村公司 | 甜水镇 | 795 | 农发行贷款
|  | 6、吴家镇2座污水泵站 | 吴家镇2座污水泵站，两座泵站分别位于吴家村、郭家村，占地1100㎡，建筑面积300㎡，泵站机房、钢筋混凝土结构缓冲水池2座、设备安装。 | 县新农村公司 | 吴家镇 | 600 | 农发行贷款
|  | 合计 |  |  |  | 18360