附件1：

关于兴隆台区欢喜岭燃气锅炉改造项目节能报告的审查意见

| 文 号 | 盘发改投发〔2023〕1号 |
| --- | --- |
| 名 称 | 盘锦市发展改革委关于兴隆台区欢喜岭燃气锅炉改造项目节能报告的审查意见 |
| 内容概述 | 包括在原燃煤锅炉内新建3台29MW燃气热水锅炉，水处理间更换2台钠离子交换器、1台常温过滤式除氧器以及补水泵、生水加压泵、除氧器反洗水泵、盐液泵，场区新建3座钢制烟窗，风机内设置3台节能器及3台鼓风机，配套建设6.5公里的天然气管线。 |
| 形成日期 | 2023年1月6日（此处填写事项形成日期） |
| 公开方式 | 依申请公开 |
| 获取方式 | 此政务信息为依申请公开，请按我委政务公开申请程序提出申请，经审核后获取。 |
| 制作科室 | 环资科 |
| 联系电话 | 0427-2833155 |

 作者：市发展改革委 发布时间：2023-1-6