使触电者脱离电源的方法

1．立即将闸刀打开或将插头拔掉，切断电源。要注意，普通的电灯开关（如拉线开关）只能关断一根线，有时关断的不是相线，并未真正切断电源。
    2．找不到开关或插头时，可用绝缘的物体（如干燥的木棒、竹竿、手套等）将电线拨开，使触电者脱离电源。
    3．用绝缘工具（如带绝缘的电工钳、木柄斧头以及锄头等）切断电线来断开电源。
    4．遇高压触电事故，立即通知有关部门停电。