附表 主要指标达标情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 色度 | 46 | 46 | 100 |
| 2 | 浑浊度 | 46 | 46 | 100 |
| 3 | 臭和味 | 46 | 46 | 100 |
| 4 | 肉眼可见物 | 46 | 46 | 100 |
| 5 | pH | 46 | 46 | 100 |
| 6 | 总硬度 | 46 | 46 | 100 |
| 7 | 溶解性总固体 | 46 | 46 | 100 |
| 8 | 挥发酚类 | 46 | 46 | 100 |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | 46 | 46 | 100 |
| 10 | 硫酸盐 | 46 | 46 | 100 |
| 11 | 氯化物 | 46 | 46 | 100 |
| 12 | 游离余氯 | 46 | 46 | 100 |
| 13 | 氟化物 | 46 | 46 | 100 |
| 14 | 氰化物 | 46 | 46 | 100 |
| 15 | 硝酸盐（氮） | 46 | 46 | 100 |
| 16 | 氨氮 | 46 | 46 | 100 |
| 17 | 耗氧量 | 46 | 46 | 100 |
| 18 | 铝 | 46 | 46 | 100 |
| 19 | 铁 | 46 | 46 | 100 |
| 20 | 锰 | 46 | 46 | 100 |
| 21 | 铜 | 46 | 46 | 100 |
| 22 | 锌 | 46 | 46 | 100 |
| 23 | 砷 | 46 | 46 | 100 |
| 24 | 硒 | 46 | 46 | 100 |
| 25 | 汞 | 46 | 46 | 100 |
| 26 | 镉 | 46 | 46 | 100 |
| 27 | 铬（六价） | 46 | 46 | 100 |
| 28 | 铅 | 46 | 46 | 100 |
| 29 | 三氯甲烷 | 46 | 46 | 100 |
| 30 | 四氯化碳 | 46 | 46 | 100 |
| 31 | 菌落总数 | 46 | 46 | 100 |
| 32 | 总大肠菌群 | 46 | 46 | 100 |
| 33 | 耐热大肠菌群 | 46 | 46 | 100 |
| 34 | 大肠埃希氏菌 | 46 | 46 | 100 |