## Sheet1
兴隆台区住建局双随机二季度检查结果公示表
部门（检查组）: 兴隆台区住房和城乡建设局 检查日期：2019年6月
序号 | 被检查单位 | 地址 | 检查日期 | 存在问题 | 是否责令整改 | 是否立案 | 罚没金额 | 是否结案 | 备注
1 | 盘锦东方银座置业有限公司 | 盘宇街北侧 | 2019.4.1 | 东方银座公馆二期项目未按照法律规定建设防控地下室 | 是 | 是 | 100000.00元 | 是
2 | 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司生态酒店 | 生态园内 | 2019.5.29 | 辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司生态酒店项目未按照法律规定建设防控地下室 | 是 | 是 | 35000.00元 | 是
3 | 盘锦嘉鼎置业有限公司 | 石化路东侧 | 2019.6.3 | 恒大剧场项目未按照法律规定建设防控地下室 | 是 | 是 | 100000.00元 | 是
4 | 盘锦格林隆凯房地产开发有限公司 | 科技大街北侧 | 2019.6.3 | 辽河佳苑二期项目未按照法律规定建设防控地下室 | 是 | 是 | 65000.00元 | 是
5 | 盘锦同城建设开发有限公司 | 轻工街北侧 | 2019.6.3 | 和园小区项目未按照法律规定建设防控地下室 | 是 | 是 | 100000.00元 | 是
6 | 盘锦盛迪汽车销售服务有限公司 | 西外环路西侧 | 2019.6.9 | 奥迪4S项目未按照法律规定建设防控地下室 | 是 | 是 | 100000.00元 | 是
7 | 盘锦爱顿新城置业有限公司 | 兴于快速干道北侧 | 2019.6.17 | 爱顿国际城二期B-02地块项目工程勘察、设计未办理招投标手续 | 是 | 是 | 4068.50元 | 是
8 | 盘锦天鸿建筑安装工程有限公司 | 蓝色康桥K区三期2#楼 | 2019.4.11 | 1.悬挑脚手架的水平连墙件、刚性拉结应拉至外排架。2.楼梯口两侧的悬挑工字钢纵横叠加部位、接触处应采用对称满焊。3.临边洞口的防护应增设盖板固定。4.总配电箱的电流表、电压表未走明表。5.安全技术交底未根据施工环节针对性提出。6.全员安全生产教育已培训但未发证（证应为安监部门要求证件）7.双重预防机制未按要求落实，未建立一企一册。8.未按要求落实特种设备台账及承诺。9.卸料平台吊环材质采用螺纹钢（应为圆钢）。10.架体专项施工方案应补齐特殊部位，节点、受力分析、校核。 | 是（立即整改） |  |  |  | 已整改完毕
9 | 辽宁东润建设工程有限公司 | 日月兴城C区一期一标段 | 2019.4.17 | 1、基坑西北角木方堆载高于2米，应及时卸除。2、开关箱软连接线未接。3、宿舍缺少消防器材。4、高压线防护内侧应加强。5、基坑边坡堆放塔吊标准节。6、盘条堆载超过2层。7、东门进料口未做场地硬化。8、12#楼架体个别部位立杆悬空，小平网缺失，应立即补强或拆除。9、全员安全生产教育，发证非安监部门要求证件。10、未及时推进安全生产标准化。 | 是（立即整改） |  |  |  | 已整改完毕
10 | 盘锦天鸿建筑安装工程有限公司 | 蓝色康桥K区三期2#楼 | 2019.4.18 | 1.模板工程专项施工方案、编制内容与实际不符。2.楼梯模板钢管支撑立杆未采用U型顶托与主龙骨支撑，局部缺少横向水平拉杆。3.落地式双排脚手架横向扫地杆设置不符合要求，悬挑脚手架首层未采用硬防护及挡板措施，架体与结构间平网防护未采用背杆绑扎。4.电梯井防护门缺少挡脚板，井内平网未采用背杆绑扎。5.施工电梯入口处应设置安全防护棚。6.楼内施工电梯卸料平层两侧临边防护不到位。 | 是（立即整改） |  |  |  | 已整改完毕
11 | 盘锦大汉建筑设备租赁安装有限公司 | 日月兴城C区一期14#楼 | 2019.4.22 | 1.未按照规定建立建筑起重机械安装工程档案、擅自使用起重机械 | 限期整改 | 是 | 5000.00元 | 是 | 整改完毕
12 | 盘锦天鸿建筑安装工程有限公司 | 蓝色康桥K区 | 2019.4.28 | 1.作为日常检查记录组成部分的临时用电验收和机械设备维修保养记录填写不及时。2.架体作业层跳板未满铺。3.现场小吊篮采用螺纹钢整体制作。4.安全生产责任制保障制度不健全。 | 是（立即整改） |  |  |  | 已整改完毕
13 | 江苏中阳建设集团有限公司 | 旺学府二期项目部 | 2019.5.29 | 1.5#楼5#塔吊；9#楼9#塔吊；17#楼17#塔吊；4#商业4#塔吊；29#楼29#塔吊；30#楼30#塔吊等六台塔吊现场指挥人员未持证上岗。 | 限期整改 | 是 | 10000.00元 | 是 | 整改完毕
14 | 江苏省苏中建设集团 | 美的城二期二项目 | 2019.6.26 | 1、起重设备镝灯外壳未做接地保护。2、116号楼阳台部位脚手架立杆与模板支撑相联。3、模板梁底立杆未与立杆相联。 4、未按文件要求落实工程质量安全手册相关要求。5、未推进项目安全生产标准化工作。6、未建立双重预防机制建设，未落实“一企一册”。7、未按要求落实企业全员安全生产责任制。 8、未按要求落实消防安全专项检查相关要求。9、未落实特种设备专项检查相关要求。10、超危工程未制定监理实施细则（深基坑） | 是（立即整改） |  |  |  | 已整改完毕
15 | 江苏中阳建设集团有限公司 | 旺学府二期22#楼 | 2019.6.26 | 1、吊篮施工违反了《辽宁省危大工程管理实施细则》未进行论证，禁止施工。2、模板支撑体系，模板纵横拉结缺失、未设扫地杆。个别U型托倒置、U型托下螺杆伸出过长，超出200mm。个别部位梁下支撑杆使用横担。 3、临边预留洞口防护不到位，小平网防护不严。4、脚手架拉结上斜，平拉拉结材质不符合要求，个别拉结使用焊接，内立杆缺失，内外立杆未对齐设置，小横杆数量不足。5、安全通道棚防护不严，脚手架堆放物料。6、总配电箱无消防器材，无警示标识，分箱配置不符合要求，电缆架设不符合要求，有个别电缆线接头外漏。吊车照明外壳未做接地保护，钢筋场地开关箱与设备距离过远（超过3米）。7、脚手架拉结不足。8、塔吊吊筐不符合要求，附着属于自制禁止使用，吊装违规操作。9、建筑垃圾未及时清理，建筑材料堆放混乱、无标识。10、卸料平台固定不牢固。11、未按要求落实质量安全手册事项。12、双重预防机制需完善。13、特种设备专项检查未按月更新。14、应急救援预案资料应由项目部编制。 | 是（立即整改） |  |  |  | 已整改完毕