附件

双台子区水环境存在问题整改任务清单

| **序号** | **河流名称** | **存在的主要问题** | **整改情况** | **是否完成** | **责任单位** | **责任人** | **分管领导** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一统河 | 一统河右岸的科研中心东侧，河坝底部塌陷处有污水流出。 | 区环保局和市环保局于2月16号与华锦集团安环部已完成沟通，要求其排查塌陷处污水流出原因，并于2月28日前提出整改方案。 | 推进中 | 区环保局 | 赵凤春 | 祝美娟 |
| 2 | 化工桥华锦雨排口处有一直径1.2米左右的排水管，可见明显水流，监测结果显示（氨氮：2.47mg/L） | 区环保局和市环保局于2月16号与华锦集团安环部已完成沟通，要求其对化工桥华锦雨排口排水管查明原因并在2月28日前完成整改工作。 | 推进中 | 区环保局 | 赵凤春 | 祝美娟 |
| 3 | 一品六里小区，一统河右岸有两个方形排口。有明显黑臭脏水流出，监测结果显示（COD：78mg/L、氨氮：27.6mg/L、总磷：1.92 mg/L） | 由于一品六里小区排水泵站安装流量计，将蓄水池内少部分污水排入一统河，此项工作已完成，不存在继续排水现象。并要求区住建局将污水于2月28日前由罐车抽走。 | 推进中 | 区住建局 | 董鸿斌 | 盖世功 |
| 4 | 小柳河 | 双台子区东方沥青厂东侧光伟闸口附近沟渠中散落着生活垃圾，且有生活污水流入小柳河。 | 铁东街道于2月25日已完成生活垃圾清理。  由光伟闸流入小柳河的污水主要有盘山县林场居民、附近饭店、殡仪馆和部分良种场农田下水产生，区环保局已通知盘山县环保局整改。 | 已完成 | 铁东街道 | 李宝国 | 盖世功 |
| 5 | 双台子区东地村雨水闸口有少量污水流入小柳河。 | 通过雨水闸流入小柳河的水为东地村农田解冻灌溉水，东地村于2月25日已完成现场清理工作。 | 已完成 | 统一镇 | 王志成 | 盖世功 |
| 6 | 双绕排干 | 中珠天琴湾小区河岸有一生活垃圾中转场所，堆存场所有垃圾堆存，设有明管直通河道；对岸村屯有垃圾随意倾倒。 | 已于2月21日将垃圾清理完毕。 | 已完成 | 铁东街道 | 李宝国 | 祝美娟 |
| 7 | 双绕河东桥下有一直径30公分排放口（未排水），排放口可见黑色水体伴有鸡饲料。排放口正对一屠宰场，厂区和车间无人，地面潮湿伴有血腥气味。 | 盘锦腾翔畜禽定点屠宰加工厂生产废水和该区域附近雨水通过该排放口排入双饶河，由于该企业污水处理设施运行不稳定，从2018年11月该企业将生产废水排放口堵死，生产废水暂存在废水收集池内，定期运至第二污水处理厂处理，排放口黑色水体可能是管线中残留的废水在天气变暖后流淌出来的。 | 已完成 | 区环保局 | 赵凤春 | 祝美娟 |
| 8 | 高家村临河居民设有排水口、河边垃圾随意倾倒、就桥下周边棚户区生活污水集中汇水区，直排双绕河。 | 已安排铁东街道于2月28日前对高家村河边垃圾清理完毕。 并对高家村临河居民加大环境保护宣传力度，有效制止居民向河边倾倒垃圾。区住建局于2月28日前就棚户区生活污水收集管线提出解决方案，并按时施工使污水引入城市污水管网。 | 推进中 | 铁东街道  区住建局 | 李宝国  董鸿斌 | 祝美娟  盖世功 |
| 9 | 高家村有一无玻璃房屋（非居民住宅）设有直径15公分明管，正在排污水。 | 经区环保局排查确定非企业污水，初步判定为居民生活污水，已转交区住建局处理。 | 推进中 | 区住建局 | 董鸿斌 | 盖世功 |
| 10 | 双绕排干 | 305国道东侧小柳屯几处生活垃圾倾倒河内。 | 已安排双盛街道于2月28日前完成垃圾清理工作。 | 推进中 | 双盛街道 | 王丹 | 祝美娟 |
| 11 | 精细化工园区（中华路西侧）河堤上有近千米范围内断续存在很多注射器、手套、药瓶、胶管、生活垃圾。 | 盘锦研峰科技有限公司已于2月21日将现场清理完毕，区环保局依法处以该单位1万元罚款。 | 已完成 | 区环保局 | 赵凤春 | 祝美娟 |
| 12 | 第二污水处理厂 | 二污进水量不足，已经运行9年，10万吨规模，只有6.9万吨，污泥量过大，比正常大一倍，进水管网有塌方，大量泥沙进入管网 | 双台子区配合市住建委进行二污调流管线改造工作。  由区住建局于2月28日前提出解决方案，加快落实二污污水收集管线的修复工作，日常管理中做到及时发现塌方点及时修复。 | 推进中 | 区住建局 | 董鸿斌 | 盖世功 |