检验报告

报告编号：大洼水（2018）第006号

产品名称：       生活饮用水

受检单位： 大洼区自来水有限责任公司

检验类别：       检     测

检验日期：     2018年2月7日

大洼区自来水有限责任公司

报告编号：大洼水（2018）第006号                         第 1页

| 产品名称 | 生活饮用水 | 采样日期 | 2018. 2. 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 大洼区自来水有限责任公司 | 采样人： | 冷 静 |
| 样品数量 | 500mL×3份 | 检验项目 | 15 项 |
| 样品状态及 包 装 | 无色透明液体、聚乙烯瓶 |  |  |
| 检验期间 | 2018年2月7日------2018年2月9日 |  |  |
| 样品地点 | 兴华苑小区 盛兴小区 鑫华国际新城小区 |  |  |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006 |  |  |
| 判定依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 |  |  |
| 检 验 报 告 | 检验结论： 依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006检验，该样品所检项目均合格。 签发日期: 2018年2月9日 |  |  |
| 备 注 |  |  |  |